
17070 мм 2850 мм



7730 мм

5150 мм

1530 мм

(с замком)

3160 мм

3370 мм

1200 мм

7730 мм

|  |
| --- |
| Сушильный шкаф  ЖК телевизор  Вытяжной шкаф 2200 х 800  х 150 Бойлер накопительный  Вытяжной шкаф 2100 х 700  х 150 Шкаф 40 х 60 х 180  Встроенный шкаф  Мультимедийный комплект  Аптечка медицинская  Шкаф 40 х 80 х 180  Сейф  Шкаф 180 х 50 х 75  Весы электронные (В1ЖА Ньютон|  150 ПМ - 153 )  Весы CY–224C Шкаф 75 х 40 х 75  Стол лабораторный  Стеллаж для посуды 1500 х 900 х 750  800 х 500 х 1800  Стол лабораторный  Спектрофотометр 1200 х 900 х 750  Дестилятор Ящик с песком  Стол компьютерный  Стол для  оборудования  Шкаф индивидуальный 185 х 29 х  50 Стол офисный 120 х 50 х 75  Раковина из нержав.  стали  Раковина с укреплённым Персональный компьютер  покрытием  Стол для оборудования 600 х 700 х 850  Коммутатор 24 порта  Тумба для весов  Стул с подлокотником  Стеллаж  Стул  Шкаф 160 х 50 х 75  МФУ  Вешалка  Тумба приставная 45 х 40 х 75  Электрическая розетка 220В  Sheet.2 Огнетушитель  Мусорная корзина  Ethernet Розетка  Антивибрационный стол  Весы технические |
| Химическая лаборатория  S = 94.397.100 мм^2 |
| Склад  S = 15.760.500 мм^2 |
| Комната конкурсантов  = 44.602.100 мм^2 |
| Комната экспертов  S = 51.480.000 мм^2 |

750 мм

1600 мм 1890 мм 1590 мм 1890 мм 1580 мм 1860 мм 1570 мм 1930 мм 1550 мм

860 мм





Химическая лаборатория Склад

(с ключом)

880 мм

3710 мм

5530 мм

5770 мм

5770 мм



(с ключом)

940 мм

850 мм 2380 мм 800 мм

2630 мм 810 мм 2780 мм

790 мм

17070 мм












810 мм

800 мм 632мм

780 мм

2770 мм

2850 мм



8770 мм

710 мм

1520 мм

1460 мм

1530 мм

3550 мм

Комната экспертов

(с замком)

200 мм

2160 мм

995 мм

680 мм

830 мм

680 мм


1005 мм

2220 мм

8770 мм

Комната конкурсантов





5530 мм

5870 мм

5870 мм







